SEKTÖREL ENERJİ TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ – 2014

Türkiye İstatistiki Kurumu (TUIK)’ nun yayınladığı 2014 Yılı Enerji Tüketimleri ile ilgili bilgileri http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21587 adresinde,

Sektörlerde enerji kullanımı haberini http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_30_20160314.pdf adresinde bulabilirsiniz.

Sektörlere göre bakıldığında, imalat sanayi  38,7 MTEP enerji tüketmiş ki bunun yaklaşık 3 te 2 sini sadece 2 sektör ( %38'i demir-çelik vb., %25'i çimento, cam vb.) tüketmiş.

Aldığım bazı önemli notlar:

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 100,7 MTEP enerji tüketilmiş, (MTEP: Milyon Ton Eşdeğer Petrol, 1 TEP= 10 milyon kcal)

Sanayi	 Sektörü	: 86,8 MTEP

Hizmetler Sektörü	: 14,6 MTEP

Doğal gaz 32,5 MTEP ile en çok tüketilen yakıt.

- Sanayi ve hizmet sektörlerinde 124,5 TWh elektrik üretimi için 44,7 MTEP enerji tüketildi. (elektrik üretimi için tüketilen başlıca yakıtlar %47 ile doğalgaz, %30 ile linyit ve %18 ile taşkömürü oldu. )

- Elektrik üretmek için 25,4 milyar Sm3 doğal gaz, 56,8 milyon ton linyit ve 13,4 milyon ton taş kömürü kullanıldı.

- Sanayi ve hizmet sektörlerinde elektrik enerjisinin; %80’i mal ve hizmet üretiminde, %13’ü aydınlatma ve elektrikli büro gereçlerinde tüketildi.

Elektrik Üretim/Dağ.	: %42,4

İmalat Sanayi	: %38,4 ( %38'i demir-çelik vb., %25'i çimento, cam vb.)

Ulaştırma &Depol.	:  %9,5

Doğal gaz tüketimi	: 32,5 MTEP

Linyit tüketimi		: 16,4 MTEP

Taş Kömürü tüketimi	: 16,0 MTEP

Ayhan Sarıdikmen

Enerji Verimliliği

Eğitim-Etüt-Proje Yöneticisi

ISO 50001 EnYS Baş Tetkikçisi

gsm	: +90 (532) 362 14 49

eposta: ayhan@asdproje.com